**深圳思凝一云科技有限公司产品质检报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称：Nucleic Acid Cleaner  |  |
| 产品货号：SN101-0500 |  |
| 型号/规格：500mL/瓶 | 产品批号：20221107 |
| 生产日期：2022.11.11 | 失效日期：2023.11.10 |
| 保存条件：4 ~ 30℃ |  |
| 检验依据：产品技术要求 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | **技术要求** | **检测结果** | **单项判定** |
| 外观 | 标签内容完整，标签外观整洁，标签批号与送检批号一致。 | 符合要求 | 合格 |
| 装量 | 液体性状试剂的装量与标签标识的误差≤10%。 | 符合要求 | 合格 |
| 实时荧光PCR | 实时荧光：质检品与空白相比，质检品Ct≥35，空白应无S型曲线或Ct≥35。 | 符合要求 | 合格 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质检结论： | 产品合格 |  |
| 检验人： | 复核人 | 检测日期： |